ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

по Проекту планировки и межевания территории микрорайона № 7

города Лянтора

13 июня 2013 года									г. Лянтор

Публичные слушания назначены постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 24.04.2013 года № 8.

Тема публичных слушаний: обсуждение Проекта планировки и межевания территории микрорайона № 7 города Лянтора.

Дата проведения публичных слушаний: 06 июня 2013 года, 19-00 часов.

Место проведения публичных слушаний: Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, зал совещаний Администрации городского поселения Лянтор.

Органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначена архитектурно-планировочная служба Администрации городского поселения Лянтор.

Количество участников публичных слушаний - 14 человек.

По Проекту планировки и межевания территории микрорайона № 7 города Лянтора предложений и замечаний от жителей не поступило.

Заслушав информацию руководителя проекта - начальника отдела управления проектами ООО «ГРАД-Информ» г. Омск Ахметгареева М. М. и рассмотрев Проект планировки и межевания территории микрорайона № 7 города Лянтора, принято решение:

Проект планировки и межевания территории микрорайона № 7 города Лянтора рекомендуется к утверждению, после устранения следующих замечаний:

1. Необходимо исключить транзитную прокладку линий связи через дома.

2. Определить основные коридоры для линий связи по периметру микрорайона и двум проездам в микрорайоне.

3. Перенести РП (номер по экспликации 9) со двора МУП «СРЭС», включив в первую очередь строительства. Размер РП – 8,0 х 8,0 метров.

4. Подключить РП-9 от РП-1 по двум существующим кабельным ЛЭП 1-01 и 1-14.

5. Рассмотреть вопрос о ликвидации ТП-13 и переводе её нагрузки на РП-9 с увеличением мощности.

6. Связь между РП необходимо предусмотреть по двум линиями.

7. Исключить ввод в ЦТП от компенсатора магистральной сети. Точку подключения выбрать в другом месте.

8. На сводном плане инженерных сетей, с северной стороны школы водопровод нанесен как существующий, на самом деле ликвидирован. В проектных решениях нанести как проектный водопровод.

9. Нанести существующее подключение сети водоснабжения к школе.

10. Теплотрассу к жилым домам по ул. Таёжная, за детскими садами выполнить совместно с сетями водоснабжения.

Председатель публичных слушаний,

начальник архитектурно-планировочной службы			О. С. Костикова