Доклад «О ходе выполнения работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры и спорта, подведомственных Администрации города Лянтора»

На сегодняшний день в муниципальном образовании осуществляют деятельность 4 подведомственных Администрации города муниципальных учреждения культуры: музей, централизованная библиотечная система, два культурно-досуговых учреждения (ДК «Нефтяник» и КСК «Юбилейный») и одно учреждение спорта Центр физической культуры и спорта «Юность».

С целью обеспечения безопасности оказания услуг и соблюдения норм действующего законодательства объекты учреждений культуры и спорта оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей при пожаре, актуальными планами эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, огнетушителями, пожарными кранами внутреннего противопожарного водопровода.

Для своевременного выявления и устранения неисправности и содержания средств противопожарной охраны в рабочем состоянии заключены контракты на оказание услуг:

- по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации;

- по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода;

- по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей.

В учреждениях ведется журнал проверок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения. Все огнетушители прошли техническое обслуживание и перезарядку и в соответствии с планами эвакуации находятся на своих местах.

На объектах размещены информационные стенды по пожарной безопасности и схемы оповещения руководящего состава, телефоны экстренных служб.

На сайтах учреждений в разделе безопасность, размещены памятки по пожарной и антитеррористической безопасности.

Ответственными лицами за пожарную безопасность ведется постоянный контроль за подъездными путями к зданиям (уборка снега, борьба с несанкционированными стоянками автотранспорта из близко расположенных жилых домов).

В соответствии с актами проверки работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации, предоставляемыми ежемесячно обслуживающими организациями, системы находятся в работоспособном исправном состоянии, но в связи с изменениями в правилах пожарной безопасности (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) рекомендована замена пожарной сигнализации, так как не соответствует нормативным требованиям действующего законодательства (кабельные трассы выполнены проводом, не имеющим сертификата по пределу огнестойкости, а так же срок эксплуатации превышает разрешенные: в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя и нормативными документами, срок службы оборудования, находящегося в составе систем противопожарной защиты зданий составляет более 10 лет).

Для возможности проведения работ по установке системы пожарной сигнализации и оповещения при пожаре на объектах учреждений культуры и спорта, соответствующей требованиям действующего законодательства, необходимо разработать проектную документацию с локально – сметным расчетом.

В соответствии с полученными ценовыми предложениями начально максимальная цена контракта для осуществления совместной закупки для разработки проектной документации по всем объектам учреждений культуры и спорта составляет 2 207 446 рублей.

| Назначение расходов | Наименование учреждения | Сумма расходов (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по разработке проектной документации на автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре | МУК «ЛДК «Нефтяник» | 645 000,00 |
|  | МУ «КСК «Юбилейный» | - |
|  | МУК «ЛХЭМ» | 308 500,00 |
|  | МУК «ЛЦБС» | 840 466,67 |
|  | МУ «ЦФКиС «Юность» | 413 480,00 |
| ИТОГО: |  | 2 207 446,67 |

В решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 25.12.2024 № 97 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в сентябре будут вноситься изменения на 2025 год, где предусмотрены средства по разработке проектов системы противопожарной безопасности на объектах МУ «ЦФКиС «Юность» и МУК «ЛДК «Нефтяник».

После одобрения данных изменений будет проведена работа по заключению контрактов на разработку проектной документации.

В 2026 году, согласно проектной документации, планируется изыскать средства на установку пожарной сигнализации в данных объектах, а также изыскать средства на разработку проектной документации по объектам МУК «ЛЦБС» и МУК «ЛХЭМ».

Исполняющий обязанности директора

МКУ «Управление культуры и спорта»                                         С.А.Коптева