ГУ МЧС РОССИИ

ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ

ОКРУГУ-ЮГРЕ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ

ПАМЯТКА

Эксплуатационные требования к печному отоплению

Перед началом отопительного сезона все печи и дымоходы должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи и дымоходы к эксплуатации не допускаются. Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производят перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона. Для очагов непрерывного действия устанавливается периодичность чистки один раз в два месяца. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. В летнее время во время сильного ветра топку печей и кухонных очагов, работающих на твердом топливе, следует прекращать. Зола должна удаляться в безопасное место и заливаться, водой.

Запрещается:

а)	пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправные

дверцы, недостаточные разделки до деревянных конструкций;

б)	 применять для розжига печей на твердом топливе бензин и другие

легковоспламеняющиеся жидкости;

в)	  перекаливать печи, сушить горючие материалы на печах;

г)	   топить печи коксом или газом без специального переоборудования;

д)	оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними

малолетним детям;

г)   использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и

металлические грубы, а также силикатный кирпич.

Номера «телефонов доверия»: МЧС России - (495) 449-99-99,

Уральского регионального центра МЧС России - (343) 262-67-77,

Главного управления МЧС России по ХМАО -Югре - (3467) 39-77-40,

Пожарная часть города Лянтора - 01;