ΙV. Перечень работ и услуг по текущему  ремонту и содержанию общего имущества жилых домов

устранение неисправностей систем, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудование, находящееся в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу и состояние всего инженерного оборудования дома

| п/п | Наименование видов работ По техническому обслуживанию и текущему ремонту | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы, выполняемые при проведении осмотров (плановых и внеплановых) | 1 раз в год по графику или по мере необходимости |
| 1.1. | Устранение неисправностей в системах водопровода, канализации, отопления, горячего водоснабжения внутридомовых систем. |  |
| 2. | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | 1 раз в год по графику |
| 2.1. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок, устранение засоров ливневой канализации, проверка состояния и крепления водосточных труб, колен, воронок, проверка состояния, расконсервирования и ремонт поливочной системы, снятие пружин на входных дверях, проверка механизмов и открывающихся элементов окон, ворот, дверей и др, уборка мусора с чердаков и подвалов, укрепление флагодержателей, номерных знаков. |  |
| 2.2. | Консервация системы центрального отопления (снятие или установка заглушек на задвижках вводов) |  |
| 2.3. | Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков. Осмотр кровель фасадов и полов в подвалах, выявление возможных повреждений в результате атмосферных и др. воздействий. |  |
| 3. | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. | 1 раз в год по графику |
| 3.1. | Утепление чердачных перекрытий, трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, бойлеров, остекление, замена и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей и дверей вспомогательных помещений, ремонт утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, ремонт и установка пружин на входные двери, проверка состояния желобов и водостоков, ремонт и укрепление входных дверей, контроль за состоянием кровли и устройств по отводу атмосферных осадков и талых вод с крыши, очистка кровли от мусора, грязи. |  |
| 3.2. | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  |
| 3.3. | Заделка продухов в цоколях и вентиляции на чердаках зданий |  |
| 4. | Перечень основных работ по текущему ремонту зданий и объектов: | 1 раз в год по графику или по мере необходимости |
| 4.1. | Постановка на раствор отдельных выпавших камней |  |
| 4.2. | Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств |  |
| 4.3. | Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытиях чердачных помещений |  |
| 4.4. | Работы по устранению отдельных неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр. места проходов через кровлю, стояков и т.д. |  |
| 4.5. | Укрепление парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, радио-и телеантенн и др. |  |
| 4.6. | Замена разбитых стекол в местах общего пользования |  |
| 4.7. | Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок |  |
| 4.8. | Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков |  |
| 4.9. | Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |
| 4.10. | Замена отдельных участков покрытия полов в местах общего пользования |  |
| 4.11. | Штукатурно-малярные работы во всех помещениях, кроме жилых, в которых они производятся нанимателем |  |
| 4.12. | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление |  |
| 4.13. | Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры, замена вводов по холодной, горячей воде и систем отопления, замена сальных радиаторов при течи в местах общего пользования |  |
| 4.14. | Восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |
| 4.15. | Гидравлическое испытание и промывка системы (регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их теплоснабжающим организациям, разборка, очистка и проверка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов) в местах общего пользования. |  |
| 4.16. | Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа |  |
| 4.17. | Прочистка дворовой канализации, дренажа |  |
| 4.18. | Ремонт или замена регулирующей арматуры |  |
| 4.19. | Промывка систем водопровода, канализации, устранение засоров в стояках, лежаках, на выходах из дома в канализационный колодец. |  |
| 4.20. | Замена неисправных участков электрической сети здания. Замена поврежденных участков внутриквартирной групповой линии питания стационарных электроплит, замена неисправных участков эл. сети здания, осмотр изоляции проводов, распаячных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провеса проводов и кабелей, ремонт линий Эл. питания освещения подвального помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток, поврежденных участков линий электопитания стационарных электроплит, прокладка электротехнических труб пластиковых с затягиванием проводов в общем имуществе дома. |  |
| 4.21. | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей водно-распределительных устройств, щитов, электроплит, выявление и устранение неисправностей: проверка болтовых соединений, проверка наконечников эл. проводов, проверка изоляции эл. проводов, замена отдельных деталей, узлов, агрегатов, проверка прочности крепления мест присоединения контура повторного заземления, перетягивание, ремонт или смена отдельных участков эл. сетей, проверка исправности штепсельных розеток выключателей, предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вставок. При выходе из строя – замена. Ревизия понижающих трансформаторов, восстановление нарушенной маркировки и одноименных схем эл. питания, опрессовка прогоревших наконечников, проверка схем учета эл. энергии, проверка болтовых соединений, прочности контактов в сжимах, изоляции Эл. провода, схем учета эл. энергии, исправности автоматических выключателей, пакетных переключателей, приборов учета Эл. энергии, пробочных предохранителей – при выходе из строя их замена. Защита квартирных электросетей от перенапряжения (разделение нулевого проводника на каждую квартиру), выявление несанкционированных подключений дополнительных линий электропитания, установки дополнительных автоматических выключателей, переделки эл. щитов без оформления документации и согласования, проверка и ремонт конструкций для кабеля и провода. |  |

Санитарное содержание придомовой территории

| Вид работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. холодный период |
| 1.1. подметание свежевыпавшего снега 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 1.2. сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см | Через 3 часа во время снегопада |
| 1.3. посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 1.4.очистка территории от наледи и льда | 1 раз в 3 дня во время гололеда |
| 1.5. подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в 2 дня |
| 1.6. уборка контейнерных площадок | 1 раз в день |
| 1.7. сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| 1.8.очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 1.9.промывка урн | 1 раз в месяц |
| 1.10.протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период |
| 2. теплый период |
| 2.1. подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2 дня |
| 2.2. уборка газонов | 1 раз в 2 дня |
| 2.3. выкашивание газонов | 2 раза в летний период |
| 2.4. уборка контейнерных площадок | 1 раз в день |
| 2.5. подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в 2 суток |
| 2.6.частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в 2 суток (50% территории) |
| 2.7.очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 2.8.промывка урн | 2 раза в месяц |
| 2.9.протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в теплый период |

Перечень и периодичность работ по обслуживанию мусоропроводов

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 раз в месяц |
| Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |
| Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| Уборка бункеров (контейнеров) | 1 раз в месяц |
| Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| Устранение засора | По мере необходимости |

Периодичность работ по уборке лестничных клеток

| Вид работ | Вид оборудования на лестничных клетках |
| --- | --- |
|  | Оборудование отсутствует | Мусоропровод | Лифт | Лифт и мусоропровод |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | ежедневно | ежедневно | ежедневно | Ежедневно |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | ежедневно | ежедневно | 3 раза в неделю | ежедневно |
| Мытье пола кабины лифта | - | - | Ежедневно | Ежедневно |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| Мытье окон | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |

Перечень работ аварийного характера

| № п/п | Наименование работ | Предельные сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сантехнические работы |  |
| 1.1 | Устранение засоров канализационных стояков и лежаков в подвальном помещении | 12 час. |
| 1.2. | Устранение засоров трубопроводов теплоснабжения | 5 час. |
| 1.3. | Устранение засоров трубопроводов водоснабжения | 12 час. |
| 1.4. | Устранение порывов трубопроводов теплоснабжения, канализации и приборов отопления в местах общего пользования и жилых помещениях | 5 час. |
| 1.5. | Устранение возникшей течи на соединениях трубопроводов и запорной арматуры, трубопроводов, приборов отопления в местах общего пользования | 5 час. |
| 1.6. | Очистка грязевиков | 1 сут. |
| 1.7. | Развоздушивание отопительных приборов в местах общего пользования | 1 сут. |
| 2. | Электротехнические работы |  |
| 2.1. | Замена предохранителей в электрощитовых | 5 час. |
| 2.2. | Замена выключателей и патронов в местах общего пользования | 1 сут. |
| 2.3. | Замена автоматических и пакетных выключателей по мере выхода из строя в местах общего пользования | 12 час. |
| 2.4. | Замена электроламп в местах общего пользования, очистка светильников от грязи и пыли, проверка работоспособности светильников. | 1 сут. |
| 2.5. | Устранение замыканий в местах общего пользования | 3 час. |
| 2.6. | Ремонт проводки в местах общего пользования | 5 час. |
| 3. | Общестроительные работы |  |
| 3.1. | Обеспечение замкнутого теплового контура в местах общего пользования |  |
| 3.1.1. | Установка пружин на входные двери в подъезде дома | 1 сут. |
| 3.1.2. | Остекление оконных и дверных проемов в местах общего пользования | 2 сут. |
| 3.1.3. | Укрепление дверных полотен и оконных переплетов в местах общего пользования | 2 сут. |
| 3.2. | Устранение протечек в отдельных местах кровли | 3 сут. |
| 3.3. | Укрепление листов кровли и обшивки стен | 3 сут. |