АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29 » сентября 2020 года                                                                      №    821

г. Лянтор

Об установлении целевого уровня снижения

в сопоставимых условиях суммарного объема

потребляемых муниципальными учреждениями

энергетических ресурсов и воды на трехлетний

период с 2021 года в городском поселении Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 15.07.2020 № 425 «"Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»,  в целях повышения уровня энергоэффективности государственных (муниципальных) учреждений:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий

обязанности Главы города                                                         Л.В. Зеленская

П

Приложение к постановлению

от 29.09.2020 №821

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года

- МУК «ЛЦБС»

  - Городская библиотека № 2, ул.Салавата Юлаева, строение 13, площадь 976,8 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | да | Втч/м2/ГСОП | 50,01 | 5% | Втч/м2/ГСОП | 49,35 | 48,70 | 47,40 |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | нет | - | - | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 1,57 | 0% | м3/чел | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 39,52 | 22% | кВтч/м2 | 37,32 | 35,13 | 30,74 |

1.2. Детская библиотека, ул.Согласия, 5 , площадь 180 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | нет | - | - | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | да | м3/чел | 0,06 | 0% | м3/чел | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 0,53 | 0% | м3/чел | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 40,06 | 22% | кВтч/м2 | 37,84 | 35,61 | 31,17 |

- МУ «КСК «Юбилейный»

  - Культурно-спортивный комплекс, ул.Назаргалеева, стр.21, площадь 9496,9 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | да | Втч/м2/ГСОП | 0,00 | 0% | Втч/м2/ГСОП | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | нет | - | - | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 13,42 | 37% | м3/чел | 12,18 | 10,94 | 8,45 |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 3,80 | 0% | кВтч/м2 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

- МУК ЛДК «Нефтяник»

  - Здание ДК «Нефтяник», микрорайон №1, строение 12, площадь 1651 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | да | Втч/м2/ГСОП | 0,20 | 0% | Втч/м2/ГСОП | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | да | м3/чел | 0,29 | 19% | м3/чел | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 1,61 | 9% | м3/чел | 1,57 | 1,53 | 1,46 |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 56,28 | 32% | кВтч/м2 | 51,77 | 47,26 | 38,25 |

- МУК «ЛХЭМ»

  - Здание музея, микрорайон Эстонских дорожников, строение 50, площадь 373 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | да | Втч/м2/ГСОП | 0,95 | 0% | Втч/м2/ГСОП | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | нет | - | - | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 0,83 | 29% | м3/чел | 0,77 | 0,71 | 0,59 |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 |  | 0% | кВтч/м2 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

4.2. Административное здание, микрорайон №1, строение 15/1, площадь 921,7 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | да | Втч/м2/ГСОП | 2,66 | 0% | Втч/м2/ГСОП | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | нет | - | - | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 0,27 | 6% | м3/чел | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 2,10 | 0% | кВтч/м2 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

- МУ «ЛХЭУ»

  - Арочник сборно-металлический, ул.Магистральная, строение 8Д, площадь 527,8

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | да | Втч/м2/ГСОП | 70,00 | 6% | Втч/м2/ГСОП | 68,95 | 67,90 | 65,80 |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | нет | - | - | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 3,23 | 6% | м3/чел | 3,18 | 3,13 | 3,04 |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 0,05 | 6% | кВтч/м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

- МУ ЦФКиС «Юность»

  - ДК «Строитель», микрорайон №6, строение 12,  площадь 979,5 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | да | Втч/м2/ГСОП | 49,53 | 4% | Втч/м2/ГСОП | 49,05 | 48,57 | 47,61 |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | нет | - | - | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 1,14 | 3% | м3/чел | 1,13 | 1,12 | 1,10 |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 30,74 | 23% | кВтч/м2 | 28,96 | 27,18 | 23,61 |

  - СОК «Юность», микрорайон №6, строение 44, площадь 1012 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | да | Втч/м2/ГСОП | 61,09 | 8% | Втч/м2/ГСОП | 59,90 | 58,72 | 56,35 |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | да | м3/чел | 0,44 | 0% | м3/чел | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 0,72 | 0% | м3/чел | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 20,35 | 1% | кВтч/м2 | 20,29 | 20,23 | 20,11 |

6.3 Здание раздевалки, ул.Эстонских дорожников, строение 45/1, площадь 128,8 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | да | Втч/м2/ГСОП | 187,36 | 23% | Втч/м2/ГСОП | 176,74 | 166,12 | 144,88 |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | нет | - | - | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 0,25 | 0% | м3/чел | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 6,85 | 0% | кВтч/м2 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

6.4. Гостиница «Спорт»,  микрорайон №1, строение 28, площадь 329,6 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | да | Втч/м2/ГСОП | 53,34 | 7% | Втч/м2/ГСОП | 52,41 | 51,48 | 49,61 |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | да | м3/чел | 0,03 | 0% | м3/чел | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 6,10 | 2% | м3/чел | 6,07 | 6,05 | 6,00 |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 18,73 | 0% | кВтч/м2 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

6.5. Нежилое помещение, микрорайон №6, строение 36, площадь 311,4 м2

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |  | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | нет | - | - | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 2 | Потребление горячей воды, м3/чел | да | м3/чел | 0,28 | 0% | м3/чел | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 3 | Потребление холодной воды, м3/чел | да | м3/чел | 1,89 | 0% | м3/чел | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 4 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | да | кВтч/м2 | 40,13 | 2% | кВтч/м2 | 39,94 | 39,76 | 39,38 |