

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«29» августа 2023 года № 917

 г. Лянтор

О начале отопительного

периода 2023-2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, "Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000", утвержденными приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203, в связи с естественным понижением температуры наружного воздуха, а также с целью обеспечения температуры воздуха внутри помещений на объектах социальной сферы и жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами:

1. Считать началом отопительного периода на объектах социально - культурного значения в городе Лянтор 01 сентября 2023 года при наличии актов готовности к отопительному периоду.
2. Началом отопительного периода на объектах жилищного фонда считать 01 сентября 2023 года при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже + 8 ºС в течение 5-дневного периода.
3. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» (Билецкий В.В.):
	1. Приступить к заполнению сетей теплоснабжения с 29 августа 2023 года и подаче теплоносителя в системы отопления с 01 сентября 2023 года на объекты социально-культурного значения при условии их готовности.
	2. При подаче тепла на объекты своевременно оформлять акты на запуск теплоносителя.
	3. Назначить ответственного за проведение анализа температуры наружного воздуха и своевременную подачу теплоносителя.
	4. Осуществлять подачу теплоносителя в сеть многоквартирных домов на основании заявок от лица управляющих организаций при наличии актов промывки и опрессовки внутренних трубопроводов теплоснабжения, паспортов готовности многоквартирных домов и последующим оформлением актов на запуск теплоносителя.
	5. Осуществлять подачу теплоносителя в сеть частных жилых домов на основании заявок от лица собственников и последующим оформлением актов на запуск теплоносителя.
	6. Ежедневно до 08.30 часов информировать управление городского хозяйства по адресу электронной почты glyantor@internet.ru о подаче теплоносителя на объекты социальной сферы согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Директорам управляющих компаний, предприятий и учреждений города Лянтора подготовить объекты к приёму теплоносителя.
5. Для подключения объектов социальной сферы с целью подачи теплоносителя в сеть хозяйствующее лицо, отвечающее за эксплуатацию объекта, подает заявку в ресурсоснабжающую организацию.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления городского хозяйства.

|  |  |
| --- | --- |
|  Глава города |  А.Н. Луценко |

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «29» августа2023 года № 917

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация |
| О ходе подачи теплоносителя на объекты социальной сферы, жилищного фонда и отклонений в работе инженерных сетей населённых пунктов Сургутского района |
| по состоянию на «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. |
| № п/п | Наименование поселения | Жилищный фонд | Объекты социальной сферы | Примечание |
| Всего, ед. | в том числе: | Всего, ед.,  | в том чистле: |
| Многоквартиные дома, ед. | Частные жилые дома, ед. | Школы, ед. | Детские сады, ед. | Интернаты, ед. | Больницы, ед. | Прочие, ед. |
| 1 | г.п.Лянтор | задание | 0  |   |   | 0  |   |   |   |   |   |   |
| выполнено | 0  |   |   | 0  |   |   |   |   |   |   |
| % выполнения | 0  |   |   | 0  |   |   |   |   |   |   |