Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории города Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «Об общих принципах [организации местного самоуправления](http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) в РФ», ч.10 ст.23 Федерального закона от 7 [декабря 2011](http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2011_g_/) года «О водоснабжении и водоотведении», Администрация города Лянтор уведомляет потребителей питьевой воды, о том, что согласно по результатам лабораторных исследований проведенных в процессе плановых надзорных мероприятий ФФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии по ХМАО-Югре в Сургуте и Сургутском районе холодная вода для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд на выходе ВОС № 1 ЛГ МУП «УТВиВ» не соответствует пунктам 3.1,3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» по физико-химическим показателям (цветность, железо).

В связи с вышеизложенным, в целях устранения выявленных нарушений, ресурсоснабжающим предприятием ЛГ МУП «УТВиВ» сформирован план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, Администрацией города включено в техническое задание на разработку инвестиционной программы ЛГ МУП «УТВиВ» мероприятие по реконструкции водоочистных сооружений.

.