Требования к нестационарным торговым объектам 
(за исключением остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов) и автомагазинов)

1. Нестационарный торговый объект должен быть изготовлен в соответствии с эскизным проектом и/или техпаспортом, и установлен в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, правилами устройства электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного типа.

2. При отделке фасадов должны быть использованы современные сертифицированные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.

3. Нестационарный торговый объект должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил.

4. Нестационарный торговый объект должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие по периметру фасада объекта энергоэкономичного источника света;

- наличие условий в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов для беспрепятственного доступа инвалидов к НТО.

5. Нестационарный торговый объект должен быть оснащен вывеской с информацией о специализации объекта, наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы, камерой наружного видеонаблюдения.

6. Не допускается размещение на прилегающей территории к НТО дополнительных конструкций и оборудования, а также рекламных носителей.

7. Нестационарный торговый объект должен находиться в надлежащем санитарном и техническом состоянии. Надлежащее состояние внешнего вида НТО подразумевает: целостность конструкций; отсутствие механических повреждений; наличие покрашенного каркаса; отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах конструкций; отсутствие на всех частях и элементах наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений; подсветку в темное время суток.

8. Хозяйствующий субъект обязан согласовать эскизный проект архитектурного решения (фасады в цветном исполнении, перспективное изображение или фотомонтаж) представленные на бумажном носителе в Управлении градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации города Лянтор при получении разрешения на размещение нестационарного торгового объекта.

9. Пункт 8 настоящих требований не распространяется на нестационарные объекты, установленные до вступления в силу настоящего постановления.