**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о результатах публичных слушаний по проекту «Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Лянтор»**

10 ноября 2014 года г. Лянтор

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского поселения Лянтор от 21.10.2014 № 30.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта постановления Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Лянтор».

Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2014 года, 18-00 часов.

Место проведения публичных слушаний: Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 204 (зал совещаний).

Органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначен организационный комитет, состав которого утверждён постановлением Главы городского поселения Лянтор от 21.10.2014 года № 30. Количество участников публичных слушаний - 14 человек.

В период процедуры сбора замечаний и предложений по проекту схемы водоснабжения и водоотведения в организационный комитет поступили письменные предложения об устранении выявленных замечаний от ЛГ МУП «УТВиВ» (вх. № 7061 от 06.11.2014 года).

Данные замечания были устранены ОАО «Челябтяжмашпроект», разработчиками схемы водоснабжения и водоотведения г.п. Лянтор, до начала публичных слушаний, о чем они уведомили письменно.

Участники публичных слушаний приняли по проекту «Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Лянтор» следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.

2. По результатам рассмотрения проект постановления Главы городского поселения Лянтор «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Лянтор» рекомендуется к утверждению после внесения в срок до 20.11.2014 нижеследующих поправок:

- привести схему водоснабжения и водоотведения в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- представить предложения по строительству, реконструкции, модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения согласно Генерального плана застройки города;

- расширить представленные данные по экологическим аспектам;

- дать оценку энергоэффективности, эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения (включая ЦТП, ИТП, КНС, ГКНС);

- дать предложения по внедрению новых технологий и разработок по улучшению качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;

- внести мероприятия по промышленной зоне, куда ЛГ МУП «УТВиВ» транспортирует воду через трубопроводы ОАО «СНГ», кроме того, внести данные по реконструкции (кап. ремонту водовода Ду 500 мм к промзоне города – 100 мил. руб.);

- внести данные о дефиците или резерве мощностей систем водоснабжения и водоотведения;

- определить источники финансирования, в том числе из бюджетов всех уровней в соответствии с существующими программами, с разбивкой по годам для предложенных мероприятий строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения;

- внести уточнение по тексту схемы водоснабжения и водоотведения в части предложения о передаче бесхозяйных сетей в эксплуатацию ЛГ МУП «УТВиВ»;

- внести предложения направленные на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения;

- в описательной части схемы отразить не удовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения, связанное с большим физическим и моральным износом, а также отсутствием капитальных вложений с момента ввода данных сетей в эксплуатацию.

3. Организационному комитету подготовить заключение по результатам публичных слушаний.

4. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Лянторской газете» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтора в сети «Интернет».

Председатель организационного

комитета публичных слушаний,

Глава городского поселения Лянтор С.А. Махиня