АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 »  октября   2009 года                                                           № 265

г.Лянтор

Об утверждении нормативов потребления

коммунальных услуг для населения,

проживающего на территории города Лянтора

при отсутствии приборов учёта

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", статьёй 32 Устава городского поселения Лянтор.

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования городское поселение Лянтор при отсутствии приборов учета, согласно приложениям 1 - 6.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 10-дневный срок после его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования   Царегородцева Н.В.

Глава городского поселения Лянтор                                                   В.В.Алёшин

# Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 22»  октября 2009 года № 265

Нормативы

потребления холодной и горячей воды

на хозяйственно-питьевые нужды для населения,

проживающего в городе  Лянторе  Сургутского района

| N п/п | Степень благоустройства жилых домов | Норма общего расхода воды на 1 человека в сутки (л/сутки) | Норматив водоснабжения на 1 человека в месяц (м3/в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | холодная | горячая |  | холодная | горячая |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | с душем и ванной + ХВС + ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 251 | 126 | 125 | 7,54 | 3,79 | 3,75 |
| 1.2. | без ванн + ХВС + ГВС + К - В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 191 | 97 | 94 | 5,72 | 2,91 | 2,81 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | с ванной + ХВС - ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 152 | 152 |  | 4,56 | 4,56 |  |
| 2.2. | без ванн + ХВС - ГВС + К - В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 | 110 |  | 3,29 | 3,29 |  |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без ванн, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | + ХВС - ГВС - К - В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98,7 | 98,7 |  | 2,96 | 2,96 |  |

# Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 22»  октября 2009 года № 265

Нормативы

водоотведения для населения, проживающего

в жилищном фонде города Лянтора Сургутского района

| N п/п | Степень благоустройства жилых домов | Норма общего водоотведения на 1 человека в сутки (л/сутки) | Норматив водоотведения на 1 человека в месяц (м3/в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | холодная | горячая |  | холодная | горячая |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | с душем и ванной + ХВС + ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 251 | 126 | 125 | 7,54 | 3,79 | 3,75 |
| 1.2. | без ванн + ХВС + ГВС + К - В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 191 | 97 | 94 | 5,72 | 2,91 | 2,81 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | с ванной + ХВС - ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 152 | 152 |  | 4,56 | 4,56 |  |
| 2.2. | без ванн + ХВС - ГВС + К - В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 | 110 |  | 3,29 | 3,29 |  |
| 3. | Жилые дома с водопроводом, без ванн, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | + ХВС - ГВС - К - В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98,7 | 98,7 |  | 2,96 | 2,96 |  |

# Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 22»  октября 2009 года № 265

Нормативы

потребления холодной и горячей воды для населения,

проживающего в общежитиях города Лянтора

Сургутского района

| N п/п | Степень благоустройства жилых домов, общежитий | Норма общего расхода воды на 1 человека в сутки (л/сутки) | Норматив водоснабжения на 1 человека в месяц (куб. м в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | холодная | горячая |  | холодная | горячая |
| 1. | Общежития с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | с общими кухнями и блоками душевых + ХВС + ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 167 | 94 | 73 | 5,0 | 2,82 | 2,18 |
| 1.2. | оборудованные душевыми или ванными в секции + ХВС + ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 203 | 107 | 95 | 6,08 | 3,22 | 2,86 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | без горячей воды, ванн, оборудованные внутренней канализацией + ХВС - ГВС + К - В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 119 | 119 |  | 3,57 | 3,57 |  |
| 3. | Общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением и горячим водоснабжением и канализацией |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | пансионаты квартирного типа с сидячими ванными, оборудованными душевыми + ХВС + ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 216 | 104 | 112 | 6,47 | 3,12 | 3,35 |
| 3.2. | оборудованные ванными и туалетными комнатами + ХВС + ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 230 | 110 | 120 | 6,9 | 3,3 | 3,6 |

# Приложение 4 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 22»  октября 2009 года № 265

Нормативы

водоотведения для населения, проживающего в общежитиях

города Лянтора Сургутского  района

| N п/п | Степень благоустройства жилых домов, общежитий | Норма общего водоотведения на 1 человека в сутки (л/сутки) | Норматив водоотведения на 1 человека в месяц (куб. м в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | холодная | горячая |  | холодная | горячая |
| 1. | Общежития с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | с общими кухнями и блоками душевых + ХВС + ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 167 | 94 | 73 | 5,0 | 2,82 | 2,18 |
|  | оборудованные душевыми или ванными в секции + ХВС + ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 203 | 107 | 95 | 6,08 | 3,22 | 2,86 |
| 2. | Общежития с водопроводом, канализацией, без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | без горячей воды, ванн, оборудованные внутренней канализацией + ХВС - ГВС + К - В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 119 | 119 |  | 3,57 | 3,57 |  |
| 3. | Общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением и горячим водоснабжением и канализацией |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | пансионаты квартирного типа с сидячими ванными, оборудованными душевыми + ХВС + ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 216 | 104 | 112 | 6,47 | 3,12 | 3,35 |
| 3.2. | оборудованные ванными и туалетными комнатами + ХВС + ГВС + К + В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 230 | 110 | 120 | 6,9 | 3,3 | 3,6 |

# Приложение 5 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 22»  октября 2009 года № 265

Нормативы

потребления коммунальных услуг по отоплению для населения,

проживающего в жилищном фонде и общежитиях

квартирного типа города Лянтора  Сургутского  района

| N п/п | Населённый пункт | Нормативы отопления по видам жилищного фонда (Гкал/кв. м общей площади жилых помещений в месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | жилые дома в капитальном исполнении | жилые дома в деревянном исполнении |
| 1 | г.п. Лянтор | 0,025 | 0,034 |

# Приложение 6 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 22 »  октября 2009 года № 265

Нормативы

потребления коммунальных услуг по отоплению для населения,

проживающего в общежитиях города Лянтора Сургутского района

| N п/п | Населённый пункт | Нормативы отопления по видам жилищного фонда (Гкал/кв. м общей площади жилых помещений в месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | жилые дома в капитальном исполнении | жилые дома в деревянном исполнении |
| 1 | г.п. Лянтор | 0,015 | 0,048 |